|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические, функциональные характеристики** |
| **Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)** | **Описание, значение** |
| **1.** | **Коврик****ДИО 5.00****\\SLAVA\SharedDocs\Каталог готовое\МФ\МФ 4.02\МФ 4.02.jpg** | **Шт.**  | **1** |  |  |
| Высота от (мм) | 140 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 500 (± 10мм) |
| Длина (мм) | 500 (± 10мм) |
| **Применяемые материалы:** |
| Материалы | Бетон с резиновой плитой, изготовленной с помощью пресса в условиях высоких температур и давления. |